**Návod k obsluze programu V-Net Communicator**

Obsah

[1. Instalace 2](#_Toc35437294)

[2. Nastavení programu 2](#_Toc35437295)

[3. Přidání nových záznamů ze zařízení 2](#_Toc35437296)

[4. Procházení nahraných záznamů a jejich úprava 3](#_Toc35437297)

[5. Tisk záznamu 4](#_Toc35437298)


[6. Zálohování a obnova 5](#_Toc35437299)

[7. Vzhled vytištěného záznamu 6](#_Toc35437300)



# Instalace

Program nakopírujte do libovolného adresáře na počítači. Pro pohodlnější spouštění programu si můžete vytvořit zástupce a ten následně přesunout na plochu. (Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor AlcoApp.exe -> vytvořit zástupce)

# Nastavení programu


1. Aplikaci si můžete přizpůsobit v nastavení, to vyvoláte kliknutím na ozubené kolečko vlevo nahoře.
2. Organizace, jméno člověka, který měření provedl a výrobní číslo se ukládají do databáze ihned po nahrání nových záznamů, doporučujeme je tedy nastavit nyní.
3. Můžete si zde taktéž upravit nadpis, který se zobrazí na vytištěném protokolu.
4. Počet záznamů na stranu a velikost písma si můžete upravit pro pohlednější práci s programem.
5. Provedené změny je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit“.

# Přidání nových záznamů ze zařízení


1. Pro nahrání nových záznamů klikněte na tlačítko „Vybrat a nahrát záznamy“ (ikonka složky se šipkou nahoru, 2. zleva nahoře)
2. Vyskočí okno s dotazem, zda jsou v nastavení správně zadány údaje. Pokud jsou, můžete kliknout na „Ano“ a pokračovat na další krok. Pokud ne tak klikněte na tlačítko „Ne“ a opravte údaje v nastavení, viz kapitola „Nastavení programu“
3. Nyní se zobrazí nabídka k vybrání složky se záznamy. Označte složku obsahující záznamy a klikněte na tlačítko „Ok“.
4. Nyní proběhne nahrání záznamů, po dokončení vyskočí informace o počtu přidaných nových záznamu / počtu záznamů ve vybraném adresáři.


# Procházení nahraných záznamů a jejich úprava

1. Přepínat strany můžete pomocí šipek v menu programu.
2. Můžete taktéž přepsat číslo v poli s aktuální stránkou. Pro lepší přepis je vhodné číslo označit (držet levé tlačítko myši a přejet po čísle) a následně napsat požadovanou stránku.
3. Kliknutím na záhlaví sloupců můžete měnit způsob řazení, program automaticky řadí sestupně od nejnovějších záznamů.
4. Šířku sloupce lze měnit pomocí roztáhnutí záhlaví.
5. Dvojklikem levého tlačítka myši na pole ve sloupci „Osoba“ můžete zapsat jméno testované osoby, toto jméno bude viditelné na protokolu, pokud se rozhodnete tento záznam vytisknout.



# Tisk záznamu

1. Pro vybrání záznamu k vytištění označte řádek s tímto záznamem.
2. Klikněte na tlačítko s ikonou tiskárny, vyskočí okno s výběrem tiskárny pro tisk.
3. Po vybrání tiskárny a potvrzení tlačítkem „OK“ se zobrazí náhled protokolu, jak bude po vytištění vypadat.
4. Pokud si přejete tento protokol skutečně vytisknout klikněte na malou ikonku tiskárny úplně vlevo nahoře v náhledu.



1. Protokol se nyní odeslal k tisku.

# Zálohování a obnova

1. Kliknutím na tlačítko s ikonou diskety vytvoříte zálohu aktuální databáze záznamů. Po vytvoření vyskočí informační okno s cestou a názvem souboru této zálohy. Soubor je pojmenovaný jako „ROK\_MĚSÍC\_DEN\_HODINY\_MINUTY\_SEKUNDY\_POČET ZÁZNAMŮ“
2. Pokud si přejete obnovit zálohu je nutné jít do složky „zálohy“ ve složce programu a najít požadovanou zálohu. Tu překopírujte do složky programu (vedle AlcoApp.exe).
3. Databáze se všemi záznamy se jmenuje „AlcoDatabase.sqlite“. Nepokračujte, pokud je program zapnutý! Pokud je vypnutý tak raději aktuální databázi přejmenujte na jiný libovolný název (kdybyste se chtěli vrátit k této verzi).
4. Překopírovanou databázi z 2. kroku přejmenujte na „AlcoDatabase“ (přípona souboru je stále .sqlite)
5. Pokud byl proveden výše popsaný postup, tak po zapnutí programu se již používá tato databáze záznamů.

# Vzhled vytištěného záznamu

